|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صورتجلسه شماره:  تاریخ: 16/03/1394 | | ماده 33  << صورتجلسه چهارگانه >> | | شماره پرونده نظام مهندسی  9127668 | |
| مالک: فرمان معینی ناظر سازه: آقای مهندس علی علیزاده مجری: ندارد ناظر معماری: شرکت آبادگران ابنیه و محیط  شماره پروانه ساختمانی:91032587 تاریخ پروانه ساختمانی: 16/03/1392 شهرداری منظقه: ده 10 پلاک ثبتی:159-275-6659  بخش:4 قطعه: 159 طبقات ساختمان:5 تلفن تماس مجری: - تلفن تماس مالک: 09143034975-09143189747 | | | | | |
| موضوع: صورتجلسه نهائی برای ارائه پایانکار | | | | | |
| احتراماً در مورخ 16/03/1394 امضاء کنندگان زیر از محل پروژه بازدید بعمل آورده و با عنایت به اتمام عملیات ساختمانی ضمن تأیید موارد زیر، نسبت به تحویل برگ پایانکار به مالک محترم جهت انجام اقدامات بعدی اقدام گردید.  دیوارهای پیرامونی با استفاده از بلوکهای سیمانی 20 سانتی متری (سه شیاره) با ضریب انتقال حرارتی مناسب اجرا گردیده است.  اندازه درز انقطاع در هر طرف 10 سانتی متر اجرا گردیده است.  دراجرای سقف از یونولیت استفاده شده ولیکن زیر آن قبل از اجرای نازک کاری، رابیتس کشی شده است.  اجرای نبشی کشی دیوارهای پیرامونی مطابق با نقشه های تهیه شده توسط مالک محترم انجام شده است.  لازم به ذکر است در طبقات سوم وچهارم ، تعداد اتاق های خواب از سه اتاق به دو اتاق تغییر یافته است . | | | | | |
| مغایرت: | | | | | |
| امضاء مالک: | مهر و امضاء مجری: ندارد | | مهر و امضاء ناظر سازه: | | مهر و امضاء ناظر معماری: |
| نظریه سازمان: | | | | | |